| Наименование показателя доступности | Наличие(+) Отсутствие(-) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | - |  |
| пандусы у входа в здание | - |  |
| кнопка вызова персонала | + |  |
| доступные входные группы | - |  |
| поручни | + |  |
| перекатные (приставные) пандусы (порожки) | - |  |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | + |  |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | - |  |