Приложение                                      к акту готовности образовательной
организации Свердловской области                                   к 2021/2022 учебном году	
                     
№
строки	Наименование мероприятия	Требование к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации	
1	2	3	4	
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации	
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад», зарегистрирован 22 декабря 2015г., редакция № 5.
Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем от 19.05.2011  № 7.	
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления
от 16.05.2011 г. № 7	
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация ( за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 01.04.2011 г.  66АД  791189

 Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 02.06.2009 г.  66 АГ  720219	
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
4) дата и номер свидетельства об аккредитации	№ 13837, Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  18  мая 2011 года,  срок - бессрочно
 (приложения) - имеется, 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей  направленности

Свидетельство об аккредитации № 3468 от 08.05.2007	
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить);
2) отсутствуют	Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Краснослободский детский сад»	
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить):
когда и кем утверждены;
на какой срок;
2) отсутствуют	Программа развития МКДОУ
«Краснослободский детский сад» на 2021-2024г.
Утверждена приказом МКДОУ № 29/6-д от 29.01.2021	
8.	наличие плана работы образовательной организации на _______ учебный год	1) наличие;
2) когда и кем утвержден	Имеется	
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц);
2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1

0	
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать);
2) в первую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них;
3) во вторую смену обучаются:
количество классов;
количество обучающихся в них	В 1 смену
3 группы

26

0	
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2) количество классов по комплектованию;
3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	150

3 группы

26

0

Нет 	
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производствен.обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;
2) по факту:
администрация;
учителя;
воспитатели;
мастера производственного обучения;
научные работники;
медицинские работники;
иные работники;

3) наличие вакансий (указать)	
1
-
4
-
-
-
10
Заведующий – 1,0
Воспитатели – 3,75
Муз.рукодитель – 0,75
Мл.воспитатель – 3,43
Заведующий хоз. – 0,5
Повар – 1,0
Кухонный рабочий – 1,0
Рабочий по стирке – 0,75
Уборщик служ.помещ – 1,0
Рабочий по КО – 0,25
Сторож – 2,5
Всего: 15,93  ставки
Вакансий - нет	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса	
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем:
1) канализации;
2) отопления;
3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты технического контроля от: 
От 20.07.2021г.  № 10
От 20.07.2021г.  № 9, 10, 
От 20.07.2021г.  № 8, 10	
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/ не соответствует	Да,  Имеется 
Обновить: столы, стулья,  шкафы	
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%	
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует/ не соответствует	-	
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации	
19.	Наличие и готовность физкультурного/ спортивного зала		Имеется/готов	
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акты проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках 
От 20.07.2021г. №  5,6,7,10
Реквизиты сертификатов соответствия на спортивную площадку: 
№  154.248.29940; 154.248.29936;	
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется/оборудована
Акт ввода в эксплуатацию спортивного оборудования  на спортивно-физкультурной площадке  от 20.06.2017	
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах/спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт № 7 от 20.07.2021г. 
	
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации	
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты);
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений	 Нет 

имеется	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 38/2-д от 01.03.2021	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее-ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3) обучение сотрудников ППБ;
4) обучение обучающихся ППБ;
5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	01.11.2019 года

Имеется, 01.11.2019 года

Проводится, ведётся журнал, 2 раза в год
Проводится, имеется план 

Проводятся, ведётся тетрадь
2 раза в год	
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств;
2) наличие журнала учета средств;
3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена	Имеется, нужно  приобрести пожарные рукава 

Имеется 
Проводится, ведётся журнал	
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее-АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;
4) договор на обслуживание (указать реквизиты);
5) наличие иных систем пожарной автоматики	 Имеется, исправна.

Со звуковым оповещателем «Рокот»
Находится в рабочем состоянии
Акт № 201 от 30.06.2021 г. 
Радиоканальный объектовый блок «Мираж»
Акт от 30.06.2021 г. 
Проверки технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы
Договор на обслуживание № 39 от 11.01.2021 г. ООО «Пожтехпрофиль-Екб»  
Нет	
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да	
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	(да/нет)	ООО «СГЭН-Элекон». В соответствии с нормами.
Документ -  технический отчёт
 «О проведении профилактических испытаний 2018 г.  
Паспорт заземляющего устройства электрооборудования
От 25.09.2009 г.	
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее;
2) наружное	Нет
Пожарный водоём во дворе школы 100 метров от ДОУ	
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Отделение НД  Туринского ГО, Слободо-Туринского МР, УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области  от  04.08.2015 
 № 65238820-00078-0070	
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия	
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты)
2) количество неустраненных нарушений;
3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;
4)наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);
5) отчеты об устранении нарушений	Нет

имеется	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);
2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;
3) обучение сотрудников	Профессиональное обучение пройдено  в  ноябре 2020 г.

Ноябрь .2020	
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное указать;
2)оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;
3)акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 
(указать реквизиты);
4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);
договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);
5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);
6) паспортизация пищеблока	Пищеблок 

Не в полном объёме, нужно приобрести посуду, сменить шкафы для посуды

Акт № 11 от 20.07.2021г.  

Собственная столовая

Имеются

100%

Имеется	
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится в соответствии с договором на предоставление платных медицинских услуг
октябрь 2020г., 100%.	
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлены июль 2017 г.
Договор на обслуживание № 56/21 от 25.01.2021	
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха ( для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт проведения технического обслуживания вентиляционной установки № 2 от 31.07.2018 г.

40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное-указать);
2)лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);

3) обеспеченность медицинским персоналом	Имеется 

Имеется № ЛО-66-01-003438 от 09.07.2015    Договор с ГБУЗ «Слободо-Туринска ЦРБ» безвозмездного пользования № 1237 от 25.11.2013  
Да, Сотрудник Краснослободского ОВП 	
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Заключение № 9022  от 20.11.2020 г. Вода питьевая, согласно договора, 
Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02  
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения	
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19	
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Имеется 10 шт	
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета 	наличие/отсутствие	Имеется 	
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты 	наличие/отсутствие
(2 дозатора на каждую входную группу 
и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется 9 шт.	
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Имеется 	
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров 	наличие/отсутствие
(исходя из численности обучающихся (воспитанников): 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Имеются 
3 шт.	
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации	
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты)
1) количество не устраненных недостатков;
2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;
3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;
4) отчеты об устранении недостатков	нет	
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:
1) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области(дата);
2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);
3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);
4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Имеется 
Четвертая категория

27.12.2019

12.12.2019

23.01.2020

	
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	11.01.2021, № 10-д	
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности	1) количество обученных сотрудников;
2) количество инструктажей	15
2	
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется	
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется,
Приказ от 11.01.2021 №17-д	
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);
2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);
3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	Сторож с 17-00 до 7-30
Штатный сотрудник ДОУ
	
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее-КТС)	1) наличие и исправность;
2)вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
3) договор на обслуживание (указать реквизиты);
4)КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);
5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна  
Акт № 201 от 30.06.2021 г. 

ЕДДС, полиция, заведующий

Договор № 39 от 11.01.2021 г 
ООО «Пожтехпрофиль-Екб»  На обслуживание средств пожарно-тревожной сигнализации	
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4)не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна

Договор № 39 от 11.01.2021 г 
ООО «Пожтехпрофиль-Екб»  На обслуживание средств	
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3) отсутствует (причина, принимаемые меры);
4)не обслуживается (причина, принимаемые меры)	нет	
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);
2) количество камер (в том числе: здания образовательной организации, по периметру);
3) вывод изображения;
4) договор на обслуживание 
(указать реквизиты)	Да. По периметру

4
С 4х сторон: главный вход, выезд, въезд общественного транспорта, хозяйственная зона.
Договор № 39 от 11.01.2021 г	
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие;
2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется	
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие;
2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Нет
Объект  4 категория 	
62.	Оснащение объектов (территорий)стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие;
2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Нет
4 категория объекта	
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность;
2) договор на обслуживание (указать реквизиты);
3)отсутствует (причина, принимаемые меры);
4)не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Нет 
Имеется инструкция № 28 от 25.06.2015г., разработано положение об организации пропускного режима от 24.02.2015г.,  
назначены ответственные по приказу № 17-д от 11.01.2021г.	
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие;
2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Да	
65. 	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 	Нет	
66. 	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие;
2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет	
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения;
2) состояние ограждения	Имеется, нужен частичный ремонт	
68.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие;
2) исправность	Имеется, исправно	
69.	Раздел 8. Информационная безопасность	
70.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа) 	нет	
71.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие 	Имеется	
72.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	1	
73.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	-	
74.	Установка контент-фильтр на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра;
2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	-	
75.	Проверка исправности контентной фильтрации 	даты проверок (указать реквизиты документа)	-	
76.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности 	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 11-д от 11.01.2021	
77.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения	
78. 	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения 
(указать реквизиты);
2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
(указать реквизиты);
3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) 
(указать реквизиты);
4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;
5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;
6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);
7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);
8) укомплектованность водителями;
9) стаж работы водителя, обучение  	
Перевозки не осуществляются

	
79.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 
(далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);
2) паспорт утвержден (дата);
3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Имеется
17.08.2018г. 
17.08.2018г

17.08.2018г

80.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка 	наличие/отсутствие	Нет 
	
81.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Комната ОБЖ	
82.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются	
83.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие с требованиями Национальных стандартов Российской Федерации 	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Имеется 
В соответствии с установленными требованиями

Имеется 1
Имеются знаки: 
«Пешеходный переход», «Искусственная неровность»,
 «Ограничение скорости»
Тротуар напротив детского сада имеется, состояние удовлетворит.	
84.	Раздел 10. Охрана труда	
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 38/1-д  от 01.03.2021г.	
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется 
зарегистрирован ГКУ «Байкаловский ЦЗ» от 29.03.2019 г. запись № 8-к	
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Заведующий - удостоверение № 19-11-018 от 02.11.2019

 Зав. хоз-удостоверение             № 19-11-019 от 02.11.2019	
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Годовой план по снижению и предупреждению травматизма.  Приказ  № 72-д от 26.08.2020
	
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются пересмотрены, утверждены приказом заведующей № 76-д от 29.06.2018г..	
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется	
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза  в год	
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего;
2) количество аттестационных рабочих мест;
3) количество неаттестованных рабочих мест;
4) планируемые сроки аттестации	13
13
0
Проведена экспертиза СОУТ в мае 2018 г.	
93.	Раздел 11. Ремонтные работы	
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ  	Установка противодымных дверей, Смена пожарной сигнализации	
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Косметический ремонт помещений	
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации 	указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы	- замена кровли
- замена оконных блоков 
- замена пола на пищеблоке
- оштукатуривание помещения  
- замена дверей (наружных)
- смена дверей(межкомнатных)
- ремонт ограждения
- ремонт тротуаров на площадках
- замена ламп на светодиодные
- замена пож.лестниц
 - обустройство канализационных колодцев