|  | Приложение к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебном году |
| --- | --- |

| № строки | Наименование мероприятия | Требование к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад», зарегистрирован 22 декабря 2015г., редакция № 5. Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем от 19.05.2011 № 7. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления от 16.05.2011 г. № 7 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация ( за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 01.04.2011 г. 66АД 791189 Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 02.06.2009 г. 66 АГ 720219 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | № 13837, Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 18 мая 2011 года, срок - бессрочно (приложения) - имеется, Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности Свидетельство об аккредитации № 3468 от 08.05.2007 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Краснослободский детский сад» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МКДОУ «Краснослободский детский сад» на 2021-2024г. Утверждена приказом МКДОУ № 29/6-д от 29.01.2021 |
| 8. | наличие плана работы образовательной организации на _______ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В 1 смену 2 группы 26 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 150 2 группы 26 0 Нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производствен.обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1 - 3 - - - 10 Заведующий – 1,0 Воспитатели – 2,5 Муз.рукодитель – 0,5 Мл.воспитатель – 2,3 Делопроизводитель – 0,25 Заведующий хоз. – 0,5 Повар – 1,0 Кухонный рабочий – 1,0 Рабочий по стирке – 0,38 Уборщик служ.помещ – 1,0 Рабочий по КО – 0,25 Сторож – 2,5 Всего: 13,18 ставки Вакансий - нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля от: От 15.07.2022г. № 10 От 15.07.2022г. № 9, 10, От 15.07.2022г. № 8, 10 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/ не соответствует | Да, Имеется Обновить: столы мл.группа, стулья, шкафы для пособий |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствует/ не соответствует | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/ спортивного зала |  | Имеется/готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акты проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках От 15.07.2022г. № 5,6,7,10 Реквизиты сертификатов соответствия на спортивную площадку: № 154.248.29940; 154.248.29936; |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Имеется/оборудована Акт ввода в эксплуатацию спортивного оборудования на спортивно-физкультурной площадке от 20.06.2017 |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах/спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 7 от 15.07.2022г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 40-д от 01.03.2022 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее-ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 01.11.2019 года Имеется, 01.11.2019 года Проводится, ведётся журнал, 2 раза в год Проводится, имеется план Проводятся, ведётся тетрадь 2 раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена | Имеется, нужно приобрести пожарные рукава Имеется Проводится, ведётся журнал |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее-АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | Имеется, исправна. Со звуковым оповещателем «Рокот» Находится в рабочем состоянии Акт № 320 от 30.06.2022 г. Радиоканальный объектовый блок «Мираж» Акт от 30.06.2022 г. Проверки технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы Договор на обслуживание № 39 от 10.01.2022 г. ООО «Пожтехпрофиль-Екб» Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | (да/нет) | ООО «СГЭН-Элекон». В соответствии с нормами. Документ - технический отчёт «О проведении профилактических испытаний 2018 г. Паспорт заземляющего устройства электрооборудования От 25.09.2009 г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Нет Пожарный водоём во дворе школы 100 метров от ДОУ |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР, от 28.07.2021 № 65239820-ТД-00037 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4)наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предложение/ АКТ № 66-04-12/11-5002-2022 4 0 имеется имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Профессиональное обучение пройдено в декабре 2021 г. Ноябрь .2022 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное указать; 2)оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3)акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Пищеблок Не в полном объёме, нужно приобрести посуду, сменить шкафы для посуды, столы Акт № 11 от 15.07.2022г. Собственная столовая Имеются 100% Имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии с договором на предоставление платных медицинских услуг декабрь 2021г., 100%. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены июль 2017 г. Договор на обслуживание № 56/22 от 10.01.2022 |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха ( для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проведения технического обслуживания вентиляционной установки № 2 от 31.07.2018 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное-указать); 2)лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется Имеется № ЛО-66-01-003438 от 09.07.2015 Договор с ГБУЗ «Слободо-Туринска ЦРБ» безвозмездного пользования № 1237 от 25.11.2013 Да, Сотрудник Краснослободского ОВП |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Заключение № 04/04254-22 от 17.06.2022 г. Вода питьевая, согласно договора № 885 от 24.02.2022, Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется 10 шт |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется 9 шт. |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеется |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеются 3 шт. |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области(дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется Четвертая категория 14.04.2022 14.04.2022 11.05.2022 |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 10.01.2022, № 10/1-д 10.01.2022 № 10/2-д |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 14 2 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, Приказ от 10.01.2022 №17-д |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | Сторож с 17-00 до 7-30 Штатный сотрудник ДОУ |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее-КТС) | 1) наличие и исправность; 2)вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4)КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна Акт № от 30.06.2022 г. ЕДДС, полиция, заведующий Договор № 39 от 10.01.2022 г ООО «Пожтехпрофиль-Екб» На обслуживание средств пожарно-тревожной сигнализации |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4)не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна Договор № 39 от 10.01.2022 г ООО «Пожтехпрофиль-Екб» На обслуживание средств |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4)не обслуживается (причина, принимаемые меры) | нет |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Да. По периметру 4 С 4х сторон: главный вход, выезд, въезд общественного транспорта, хозяйственная зона. Договор № 39 от 10.01.2022 г |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Нет Объект 4 категория |
| 61. | Оснащение объектов (территорий)стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Нет 4 категория объекта |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3)отсутствует (причина, принимаемые меры); 4)не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Нет Имеется инструкция № 28 от 25.06.2015г., разработано положение об организации пропускного режима от 24.02.2015г., назначены ответственные по приказу № 17-д от 10.01.2022г. |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Да |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Имеется, исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | - |
| 73. | Установка контент-фильтр на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 11-д от 10.01.2022 |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Имеется 17.08.2018г. 17.08.2018г 17.08.2018г |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Комната ОБЖ |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие с требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеется В соответствии с установленными требованиями Имеется 1 Имеются знаки: «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Ограничение скорости» Тротуар напротив детского сада имеется, состояние удовлетворит. |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 39-д от 01.03.2022г. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется зарегистрирован ГКУ «Байкаловский ЦЗ» от 29.03.2019 г. запись № 8-к. нужно вносить изменения |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Заведующий - удостоверение № 19-11-018 от 02.11.2019 Зав. хоз-удостоверение № 19-11-019 от 02.11.2019 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Годовой план по снижению и предупреждению травматизма. Приказ № 80/1-д от 27.08.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются пересмотрены, утверждены приказом заведующей № 18/2-д от 10.01.2022г.. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестационных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 13 13 0 Проведена экспертиза СОУТ в мае 2018 г. |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Установка 3 ворот. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт помещений |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | - замена кровли - замена оконных блоков - замена пола на пищеблоке, постирочной - оштукатуривание помещения - замена дверей (наружных) - смена дверей(межкомнатных) - ремонт тротуаров на площадках - замена ламп на светодиодные - замена пож.лестниц - обустройство канализационных колодцев |