Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2018 / 2019 учебному году

# Акт составлен «27»_июля 2018 г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Краснослободский детский сад»_

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав МКДОУ «Краснослободский детский сад» Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем | от 22.12.2015 Редакция № 5 от 19.05.2011 № 7 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Договор о передаче муниципального имущества на праве оперативного управления | от 16.05.2011 г. № 7 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права на здание Свидетельство о государственной регистрации права на землю | от 01.04.2011 г. 66АД 791189 от 02.06.2009 г. 66 АГ 720219 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | № 13837 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 18 мая 2011 года, срок - бессрочно (приложения) - имеется, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу - соответствует Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности Свидетельство об аккредитации № 3468 от 08.05.2007 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Краснослободский детский сад» |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МКДОУ «Краснослободский детский сад» на 2017-2020 г. Утверждена приказом МКДОУ № 27/2-д от 10.01.2017 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018 - учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | имеется |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 здание 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В 1 смену |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 150 3 разновозрастные группы Списочный состав 41 (10 человек будут приняты ) Нет Нет. На 01.09.2018 г. – 51 ч. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Заведующий – 1,0 Воспитатели – 3,75 Муз.рукодитель – 0,75 Мл.воспитатель – 3,43 Заведующий хоз. – 0,5 Повар – 1,5 Кухонный рабочий – 1,0 Рабочий по стирке – 0,75 Уборщик служ.помещ – 1,0 Рабочий по КО – 0,25 Сторож – 2,5 Всего: 16,43 ставки Вакансий - нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Имеется План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма План работы по ПБ Утверждены приказом № 75-д от 28.08.2017 План проведения месячника безопасности на водных объектах в осенне-зимний период Приказ № 93-д от 25.10.2017 О мерах безопасности в весенний период Приказ № 45 -д от 20.03.2018 На 2017 - 2018 уч. год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты От 25.07.2018г. № 10 От 25.07.2018г. № 9, 10, От 25.07.2018г. . № 8, 10 | Ремонтные работы, По установке обеззараживателя для воды. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Имеется Обновить: столы, стулья, шкафы |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Укомплектованность методическими пособиями на 80% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Не имеется |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Журнал испытания спортивного оборудования | Имеется, готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Акты проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках От 25.07.2018г._№ 5,6,7,10 Реквизиты сертификатов соответствия на спортивную площадку: № 154.248.29940; 154.248.29936; | Удовлетворительное |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | имеется | Акт ввода в эксплуатацию спортивного оборудования на спортивно-физкультурной площадке от 20.06.2017 |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Акты проведения испытаний спортивного оборудования на спортивных площадках От 20.06.2017 От 25.07.2017г. № 4,5,6,9 | Удовлетворительное Требуется: замена малых архитектурных форм трёх участков, приобретение дополнительного оборудования, ремонтные работы веранды |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нет 0 0 |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 22.10.2016 г. Удостоверение № 16-10-070 Заведующий хозяйством 22.10.2016 г. Проводится, ведётся журнал, 2 раза в год Проводится, имеется план Проводятся, ведётся тетрадь 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Имеется, нужно приобрести пожарные рукава Имеется Проводится, ведётся журнал |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | Имеется Со звуковым оповещателем «Рокот» Находится в рабочем состоянии Акт от 02.07.2018 г. Договор № 45 от 09.01.2018 г. ООО «Пожтехпрофиль-Екб» Радиоканальный объектовый блок «Мираж» Акт № 539/1 от 02.07.2018 г. Проверки технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы Договор на обслуживание № 45 от 09.01.2018 г. ООО «Пожтехпрофиль-Екб» Завед.хоз. ДОУ Приказ № 15-д от 09.01.18 № 36-д от 01.03.2018 Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Документ - технический отчёт «О проведении профилактических испытаний 2018 г. Паспорт заземляющего устройства электрооборудования От 25.09.2009 г. | ООО «СГЭН-Элекон» |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Нет Пожарный водоём во дворе школы 100 метров от ДОУ |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Отделение НД Туринского ГО, Слободо-Туринского МР, УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области от 04.08.2015 № 65238820-00078-0070 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | 0 Договора на ремонтные работы, Акты приёмки |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; | Профессиональное обучение пройдено в июле 2017 г. Август 2018 |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Пищеблок Не в полном объёме, нужно приобрести посуду, сменить шкафы для посуды Акт № 11 от 25.07.2018г. Собственная столовая Имеются 100% Имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | 3- бактерицидных обеззараживателя воздуха (переносных) |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установлены июль 2017 г. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Акт проведения технического обслуживания вентиляционной установки № 33 от 29.03.2016 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется Имеется № ЛО-66-01-003438 от 09.07.2015 Договор с ГБУЗ «Слободо-Туринска ЦРБ» безвозмездного пользования № 1237 от 25.11.2013 Да Сотрудник Краснослободского ОВП |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | № 3368 от 22.05.2017 г. Вода | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с договором на предоставление платных медицинских услуг № 055-п от 06.03.2017 г. № 049-п от 26.01.2018 |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется, исправна Акт от 02.07.2018 г., Полиция, ЕДДС, заведующий Заведующий Голякова Л.М.- ответственный за антитеррористическую безопасность. Приказ № 12-д от 09.01.2018 г. Договор № 45 от 09.01.2018 г. ООО «Пожтехпрофиль-Екб» На обслуживание средств пожарно-тревожной сигнализации |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Нет Сторож с 19-30 до 7-30 Штатный сотрудник ДОУ |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется, нужен частичный ремонт |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Да, 4 С 4х сторон: главный вход, выезд, въезд общественного транспорта, хозяйственная зона. Завхоз Рябкова Н.Н.- ответственный за комплексную безопасность. Приказ № 15-д от 09.01.2018 г. Договор на обслуживание № 45 от 09.01.2018 г. ООО «Пожтех-Екб» |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Нет Имеется инструкция № 28 от 25.06.2015г., разработано положение об организации пропускного режима от 24.02.2015г., назначены ответственные по приказу № 19-д от 09.01.2018г. Нет |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Заведующий Голякова Л.М.- ответственный за антитеррористическую безопасность Приказ № 12-д от 09.01.2018 Проводится, заносится в журнал инструктажей. Педагогами ведётся журнал инструктажа с воспитанниками |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется. |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт безопасности МКДОУ «Краснослободский детский сад» разработан и согласован 2018 год |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Договор № 3368418 от 30.12.2017г. | Да |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Приказ № 12-д от 09.01.2018г. | Заведующий |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется 05.06.2013г. 05.06.2013г 05.06.2013г |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Нет |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Комната ОБЖ |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Ограждение имеется Имеется 1 Имеются знаки: «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Ограничение скорости» Тротуаров нет |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ от 09.01.2018г. № 20/2-д ФИО ответственного Голякова Л.М., должность - заведующий | Имеется |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Нет |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Заведующий - удостоверение № 16-10-114 от 22.10.2016 Завхоз-удостоверение № 16-10-115 от 22.10.2016 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется Годовой план по снижению и предупреждению травматизма. Приказ № 75-д от 28.08.2017 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | Имеются пересмотрены, утверждены приказом заведующей № 76-д от 29.06.2018г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеется |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 13 13 0 Проведена экспертиза СОУТ в мае 2018 г. Идёт подготовка документов |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | Нет |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | помещения — оштукатуривание замена оконных блоков ремонт внутренних и наружных дверей замена малых архитектурных форм участков частичный ремонт ограждения ремонт дорожек (асфальтового покрытия) ремонт веранды |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)